建筑工程资料归档目录

总目录

（2024年8月1日以后开工）

|  | 文 件 材 料 名 称 |
| --- | --- |
| 一 | 工程建设前期法定建设程序文件 |
| 二 | 监理文件 |
| 三 | 施工管理文件 |
| 四 | 工程测量记录 |
| 五 | 各分部/系统工程技术资料 |
| （一） | 地基与基础分部工程 |
| （二） | 主体结构分部工程 |
| （三） | 建筑装饰装修分部工程 |
| （四） | 屋面分部工程 |
| （五） | 建筑给水排水及供暖分部工程 |
| （六） | 通风与空调分部工程 |
| （七） | 建筑电气分部工程 |
| （八） | 智能建筑分部工程 |
| （九） | 建筑节能分部工程 |
| （十） | 电梯分部工程 |
| （十一） | 自动喷水/气体/泡沫灭火系统工程 |
| （十二） | 火灾自动报警系统系统工程 |
| （十三） | 燃气工程（参照《燃气(集中供热)专项工程归档目录》） |
| （十四） | 室外工程 |
| 六 | 竣工验收备案资料 |
| 七 | 竣工图 |
| 八 | 工程照片 |
| 九 | 工程电子文件 |

- 一、工程建设前期法定建设程序文件

| 序号 | 文 件 材 料 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东莞市建设工程档案业务送审表 |  |
| 2 | 建设工程规划报建名称与使用（销售）名称对照表 | 工程有才提供 |
| 3 | 工程建设立项审批、核准或备案文件 |  |
| 4 | 固定资产投资项目节能审查意见或登记备案凭证 |  |
| 5 | 建设用地批准书或土地使用证 | 证书复印件须盖建设单位公章 |
| 6 | 《建设用地规划许可证》和附件 |  |
| 7 | 《建设工程规划许可证》和附件 |  |
| 8 | 法律、法规、规章规定应办理的其他建设前期程序文件 |  |
| 9 | 消防设计文件审核意见或备案凭证 | 未被抽检的须提供备案编号及验证码 |
| 10 | 环境影响报告书或环境影响报告表或环境影响登记表及批复 |  |
| 11 | 民用建筑项目人防工程审批文件 |  |
| 12 | 超限高层建筑工程抗震设防专项审查意见书 |  |
| 13 | 防雷装置设计审核意见书(易燃、易爆危险的厂房、仓库物流存储需提交） |  |
| 14 | 施工图设计文件审查合格书及审查意见 (勘察、建筑、结构、给排水、电气、消防、供暖、防雷、智能化等专业\系统） |  |
| 15 | 工程质量、安全监督注册表 |  |
| 16 | 建筑工程施工许可证（副本）或开工报告 |  |
| 17 | 工程建设前期法定基建程序文件核查表 | 含单体及室外各专业 |
| 18 | 勘察、设计、施工、监理合同（含分包合同） |  |
| 19 | 项目经理及质量管理人员名册及签名(建设、勘察、设计、施工、监理) | 证书复印件须盖建设单位公章 |
| 20 | 项目经理/总监任命及授权通知书(建设、勘察、设计、施工、监理) |  |
| 21 | 工程质量终身责任制承诺书(建设、勘察、设计、施工、监理) |  |
| 22 | 工程项目启用印章通知书(建设、勘察、设计、施工、监理) |  |
| 23 | 工程项目人员职务任命及授权签字通知书(建设、勘察、设计、施工、监理) |  |
| 24 | 工程项目管理人员岗位设置通知书(建设、勘察、设计、施工、监理) |  |
| 25 | 工程项目管理人员变更通知书(建设、勘察、设计、施工、监理) |  |
| 26 | 土壤氡浓度检测报告 | 工程有才提供 |
| 27 | 工程地质勘察报告、水文地质勘察报告 |  |
| 28 | 资料共用说明 | 工程有才提供 |

- 二、监理文件

| 序号 | 文 件 材 料 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监理规划 |  |
| 2 | 监理实施细则 |  |
| 3 | 工程开工令 |  |
| 4 | 监理通知单 |  |
| 5 | 工程质量问题报告 |  |
| 6 | 工程暂停令 |  |
| 7 | 巡查整改通知书 |  |
| 8 | 巡查整改通知回复书 |  |
| 9 | 工程复工令 |  |
| 10 | 会议纪要 | 涉及重大质量问题的 |
| 11 | 监理工作总结 |  |

- 三、施工管理文件

（单体及室外）

| 序号 | 文 件 材 料 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程竣工概况表 |  |
| 2 | 建筑室外工程竣工概况表 |  |
| 3 | 专业分包施工单位资格报审表 |  |
| 4 | 施工现场质量管理检查记录 |  |
| 5 | 单位工程开工报审表 |  |
| 6 | 单位工程施工总结 |  |
| 7 | 工程质量事故（停工）通知书 |  |
| 8 | 工程质量事故调查处理报告 |  |
| 9 | 工程复工申请/批复书 |  |
| 10 | 工程延期申请表 |  |
| 11 | 施工组织设计（工程方案）报审表 |  |
| 12 | 设计交底及图纸会审记录 | 建筑、结构、给排水、电气、消防、暖通、智能化等专业 |
| 13 | 设计变更汇总表及设计变更通知单 |  |
| 14 | 工程洽商记录汇总表及洽商记录 |  |
| 15 | 分部（系统）所属子分部（和子系统）工程划分方案 |  |

- 四、工程测量记录

| 序号 | 文 件 材 料 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基准点、水准点测量记录 |  |
| 2 | 单位工程坐标定位测量记录 | 各栋 |
| 3 | 挖填前/后原地形测量记录网格图 |  |
| 4 | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 | 各栋 |
| 5 | 建筑物沉降观测记录 | 包括沉降观测布置点、沉降观测结论 |
| 6 | 建筑物沉降观测测量记录汇总表 |  |
| 7 | 第三方沉降观测报告 | 按设计要求 |
| 8 | 其它 |  |

- 五、各分部/系统工程技术资料

| （一）地基与基础工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 文 件 材 料 名 称 | 备注 |
|  | 地基与基础分部工程验收资料 | 各类基础通用 |
| 1 | 地基与基础分部工程质量控制资料核查记录 |  |
| 2 | 地基与基础分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |
| 3 | 地基与基础分部工程观感质量检查评定记录汇总表 |  |
| 4 | 地基与基础子分部工程质量验收记录 |  |
| 5 | 地基与基础分部工程质量验收记录 |  |
|  | 地基与基础分部工程施工管理和技术文件 |  |
| 1 | 分部工程开工报告/报审表 |  |
| 2 | 地基/基桩检测方案 |  |
| 3 | 工程质量控制资料抽查意见书 | 质监站发出 |
| 4 | 进场产品见证检验（复验）抽检计划表（钢筋、结构钢、水泥、砂石、外加剂、砌体、砌块、粉煤灰、防水材料等） |  |
| 5 | 施工物资产品质量证明文件汇总核查表（钢筋、水泥、砂石、外加剂、粉煤灰、防水材料等） |  |
|  | (天然地基、岩石地基、复合地基)子分部 施工物资质量证明文件及检验报告 | 厂家自检的，只收电子文件 |
| 1 | 钢筋质量检验报告及复检报告 |  |
| 2 | 水泥、砂石质量检验报告及复检报告 |  |
| 3 | 外加剂、粉煤灰质量检验报告及复检报告 |  |
| 4 | 砌体、砌块质量检验报告及复检报告 |  |
| 5 | 防水材料质量检验报告及复检报告 |  |
|  | (天然地基、岩石地基、复合地基)子分部 工程功能性检验资料和主要功能抽查报告 |  |
| 1 | 密实度(压实度、击实度)检测报告 |  |
| 2 | 地基土标准贯入试验检测报告 |  |
| 3 | 地基土荷载试验检测报告 |  |
| 4 | 复合地基载荷试验检测报告 |  |
| 5 | 地基土重型动力触探试验检测报告 |  |
| 6 | 单桩竖向抗压静载试验检测报告 | 岩石地基、复合地基提交 |
| 7 | 基桩钻芯法试验检测报告 |  |
| 8 | 基础锚杆、支护锚杆（或土钉）抗拔试验检测报告 | 岩石地基 |
|  | (天然地基、岩石地基、复合地基)子分部工程施工记录 |  |
| 1 | 施工层基线复核记录 |  |
| 2 | 地基基坑（槽）开挖、施工检查记录 |  |
| 3 | 地基基坑（槽）回填施工检查记录 |  |
| 4 | 地基处理记录 |  |
| 5 | 地基钎探记录 |  |
| 6 | 隐蔽工程验收记录（锚杆、土方回填、地下连续墙等） |  |
| 7 | 地下连续墙挖槽施工记录 |  |
| 8 | 土方开挖后桩基础复核及桩质量检查 |  |
| 9 | 桩工程施工资料质量证明文件汇总表 | 复合地基提交 |
| `10 | 桩施工记录 |  |
| 11 | 桩施工位置编号图 |  |
| 12 | 子分部（系统、子系统）工程质量验收记录 |  |
| 13 | 工程中间验收交接记录（地基与上部工程非同一施工单位时） |  |
|  | 其他地基 |  |
| 1 | 施工物资产品订货质量控制审核表 |  |
| 2 | （分部子分部系统子系统）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |
|  | 基础子分部 | 厂家自检的，只收电子文件 |
|  | （基桩工程分项）施工物资质量证明文件及检验报告 |  |
| 1 | 钢筋质量检验报告及复检报告 |  |
| 2 | 水泥、砂石质量检验报告及复检报告 |  |
| 3 | 外加剂、粉煤灰质量检验报告及复检报告 |  |
| 4 | 焊条（剂）质量检验报告及复检报告 |  |
| 5 | 防水材料质量检验报告及复检报告 |  |
| 6 | 商品混凝土质量检验报告及复检报告 |  |
| 7 | 预应力管桩质量检验报告及证明文件 |  |
|  | （基桩工程分项）工程功能性检验资料和主要功能抽查报告 |  |
| 1 | 单桩竖向抗压静载试验检测报告 | 预制桩、灌注桩 |
| 2 | 单桩竖向抗拔静载试验检测报告 | 预制桩、灌注桩 |
| 3 | 单桩水平静载试验检测报告 | 预制桩、灌注桩 |
| 4 | 混凝土桩钻芯法检测报告 | 灌注桩 |
| 5 | 基桩高应变法检测报告 | 预制桩、灌注桩 |
| 6 | 基桩低应变法检测报告 | 预制桩、灌注桩 |
| 7 | 基桩超声波法试验检测报告 | 灌注桩 |
| 8 | 灌注桩混凝土试块试验结果质量证明文件汇总表（标准养护） | 灌注桩 |
| 9 | 灌注桩混凝土试块抗压强度计算表（标准养护） | 灌注桩 |
| 10 | 灌注桩混凝土抗压强度检测报告（标准养护） | 检测机构出具的检测报告 |
| 11 | 混凝土试件抗压强度检验报告、钢筋连接（焊接、机械连接）等检验报告 | 钢筋笼等搭接单面焊灌注桩 |
|  | （基桩工程分项）施工记录 |  |
| 1 | 施工层基线复核记录 |  |
| 2 | 桩工程施工工艺试验记录（人工挖孔灌注桩无需提交） | 1、锤击沉管混凝土灌注桩 2、锤击混凝土预制桩/钢桩 3、静压混凝土预制桩/钢桩 4、人工挖空灌注桩 5、内击式套管成孔灌注等 6、水泥土搅拌桩 |
| 3 | 桩施工记录 |  |
| 4 | 桩施工资料汇总表 |  |
| 5 | 桩施工隐蔽验收记录 |  |
| 6 | 钻（冲）孔桩钢盘笼安装隐蔽验收记录 |  |
| 7 | 桩施工位置编号图、桩位偏移图 |  |
| 8 | 工程中间交接验收记录 |  |
| 9 | 子分部（系统、子系统）工程质量验收记录 | 基础子分部 |
|  | （承台、筏板分项）施工物资质量证明文件及检验报告 | 厂家自检的，只收电子文件 |
| 1 | 钢筋、型钢质量检验报告及复检报告 |  |
| 2 | 预应力钢绞线质量检验报告及复检报告 |  |
| 3 | 锚固件质量检验报告及复检报告 |  |
| 4 | 水泥、砂石质量检验报告及复检报告 |  |
| 5 | 砌体材料质量检验报告及复检报告 |  |
| 6 | 外加剂、粉煤灰质量检验报告及复检报告 |  |
| 7 | 焊条（剂）质量检验报告及复检报告 |  |
| 8 | 防水材料质量检验报告及复检报告 |  |
| 9 | 商品混凝土质量检验报告及复检报告 |  |
| 10 | 其他材料质量检验报告及复检报告 |  |
| 11 | 建筑材料放射性核素限量检验报告 |  |
| 12 | 商品混凝土试块试验结果汇总表、抗压强度计算表 |  |
| 13 | 新材料、新产品的鉴定证明、质量标准、使用说明、工艺要求和检验报告 |  |
|  | （承台、筏板分项） 功能性检验资料和主要功能抽查报告 |  |
| 1 | 混凝土试块试验结果汇总表（包括标准养护和同条件养护） |  |
| 2 | 混凝土抗压强度检测报告（包括标准养护和同条件养护） |  |
| 3 | 混凝土抗折强度检测报告 |  |
| 4 | 混凝土抗水渗透性能（逐级加压法）试验报告 |  |
| 5 | 混凝土中氯离子含量检验报告 |  |
| 6 | 砂浆试块检验结果汇总表 |  |
| 7 | 砂浆抗压强度计算表 |  |
| 8 | 砂浆试件抗压强度检验报告 |  |
| 9 | 钢筋焊接接头检验报告、检验结果汇总表 |  |
| 10 | 钢筋机械连接接头拉伸性能检验报告、检验结果汇总表 |  |
| 11 | 结构钢焊接件检验报告（超声、磁粉、射线照相、渗透检测、防火涂层厚度、防腐涂层厚度）、检验结果汇总表 |  |
| 12 | 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检验报告 |  |
| 13 | 高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检验报告 |  |
| 14 | 扭剪型高强度螺栓连接副紧固预应力检验报告 |  |
| 15 | 紧固件检验报告 |  |
| 16 | 预埋、后置锚固件抗拔性能检验报告 |  |
| 17 | 预应力筋用锚具、夹具、和连接器组装件静载锚固性能检验报告 |  |
| 18 | 回弹法检测混凝土抗压强度报告 |  |
| 19 | 钻芯法检测混凝土抗压强度报告 |  |
| 20 | 超声回弹综合法检测混凝土抗压强度报告 |  |
| 21 | 超声法检测混凝土缺陷报告 |  |
| 22 | 混凝土结构钢筋保护层厚度检测报告 |  |
| 23 | 后锚固件抗拔性能检测报告 |  |
|  | （承台、筏板分项） 工程施工记录 |  |
| 1 | 隐蔽工程验收记录（钢筋、混凝土、砌体、防水层、预应力结构孔道、预应力钢筋及锚具、预应力孔道灌浆、型钢混凝土组合结构工程） |  |
|  | （基坑支护和边坡子分部）质量证明文件及检验报告 | 厂家自检的，只收电子文件 |
| 1 | 钢筋、型钢质量检验报告及复检报告 |  |
| 2 | 预应力钢绞线质量检验报告及复检报告 |  |
| 3 | 锚固件质量检验报告及复检报告 |  |
| 4 | 水泥、砂石质量检验报告及复检报告 |  |
| 5 | 建筑材料放射性核素限量检验报告 |  |
| 6 | 砌体材料质量检验报告及复检报告 |  |
| 7 | 外加剂、粉煤灰质量检验报告及复检报告 |  |
| 8 | 焊条（剂）质量检验报告及复检报告 |  |
| 9 | 商品混凝土质量检验报告及复检报告 |  |
| 10 | 商品混凝土试块试验结果汇总表、抗压强度计算表 |  |
| 11 | 新材料、新产品的鉴定证明、质量标准、使用说明、工艺要求和检验报告 |  |
|  | （基坑支护和边坡子分部）功能性检验资料 |  |
| 1 | 钢筋（钢绞线）、混凝土、钢筋连接（焊接、机械连接）检验报告 |  |
| 2 | 支护锚杆（索或土钉）抗拔试验检测报告 |  |
| 3 | 支护桩、水泥土桩、地下连续墙钻芯法检测报告 |  |
| 4 | 喷射混凝土厚度钻孔检测报告 |  |
| 5 | 钢筋混凝土支撑混凝土强度回弹法检测报告 |  |
| 6 | 支护桩反射波法检测报告 |  |
| 7 | 支护结构标准养护混凝土试块抗压试验结果质量证明文件汇总表 |  |
| 8 | 支护结构标准养护混凝土试块抗压强度计算表 |  |
| 9 | 混凝土抗压强度检测报告 |  |
|  | （基坑支护和边坡子分部）工程施工记录 |  |
| 1 | 隐蔽工程验收记录（钢筋、混凝土、预应力、地下连续墙、锚杆/土钉等） |  |
| 2 | 基坑监测总报告 |  |
| 3 | 基坑支护结构顶部水平位移监测结果 |  |
| 4 | 基坑支护结构顶部沉降监测结果 |  |
| 5 | 灌注桩施工资料质量证明文件汇总表 |  |
|  | （土方子分部）工程检验检测报告 |  |
| 1 | 土工的击实检验报告 | 承台和地下室外墙侧填土、地下室顶板回填土 |
| 2 | 土工压实检验报告 |  |
|  | （土方子分部）施工记录 |  |
| 1 | 土方开挖施工检查记录 |  |
| 2 | 土方回填施工检查记录 |  |
|  | （地下防水子分部）施工物资质量证明文件及检验报告 | 厂家自检的，只收电子文件 |
| 1 | 防水材料（卷材）检验报告、检验结果汇总表 |  |
| 2 | 防水材料（片材）检验报告、检验结果汇总表 |  |
| 3 | 防水材料（涂料）检验报告、检验结果汇总表 |  |
| 4 | 混凝土抗渗等级检验报告、检验结果汇总表 |  |
|  | （地下防水子分部）施工记录 |  |
| 1 | 主体结构防水工程质量验收记录 |  |
| 2 | 细部构造防水工程质量验收记录 |  |
| 3 | 子分部（系统、子系统）工程质量验收记录 | 地下防水子分部 |

| - 主体结构分部（地下结构和上部结构） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 文 件 材 料 名 称 | 备注 |
|  | 主体结构分部工程验收资料 | 各类基础共用 |
| 1 | 主体结构分部工程质量控制资料核查记录 |  |
| 2 | 主体结构分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |
| 3 | 主体结构分部工程观感质量检查评定记录质量证明文件汇总表 |  |
| 4 | 主体结构分部工程质量验收记录 |  |
| 5 | 子分部工程质量验收记录 |  |
|  | 主体结构分部工程施工管理和技术文件 |  |
| 1 | 分部工程开工报告/报审表 |  |
| 2 | 工程质量控制资料抽查意见书 | 质监站发出 |
| 3 | 施工物资产品质量证明文件汇总核查表（钢筋、结构钢、焊条（剂）、水泥、砂石、外加剂、砌体、砌块、粉煤灰、防水材料、锚固组装件、构配件等） |  |
| 4 | 进场产品见证检验（复验）抽检计划表（钢筋、结构钢、焊条（剂）、水泥、砂石、外加剂、砌体、砌块、粉煤灰、防水材料、锚固组装件、构配件等） |  |
|  | （混凝土/砌体、钢管/型钢混凝土结构子分部） 施工物资质量证明文件及检验报告 | 厂家自检的，只收电子文件 |
| 1 | 砌体、砌块质量检验报告及检验报告 |  |
| 2 | 钢筋、钢管、结构钢质量检验报告及复检报告 |  |
| 3 | 预应力混凝土用钢丝力学性能检验报告及复检报告 |  |
| 4 | 水泥、砂石质量检验报告及复检报告 |  |
| 5 | 外加剂、粉煤灰质量检验报告及复检报告 |  |
| 6 | 焊条（剂）质量检验报告及复检报告 |  |
| 7 | 防水材料质量检验报告及复检报告 |  |
| 8 | 预拌商品混凝土合格证及商品混凝土试块试验结果汇总表、抗压强度计算表 |  |
| 9 | 新材料、新产品的鉴定证明、质量标准、使用说明、工艺要求和检验报告 |  |
|  | （混凝土/砌体、钢管/型钢混凝土结构子分部）检验检测报告 |  |
| 1 | 混凝土试块试验结果汇总表（标准养护和同条件养护） |  |
| 2 | 混凝土试块抗压强度计算表（标准养护和同条件养护） |  |
| 3 | 混凝土抗压强度检测报告 | 第三方检测机构报告 |
| 4 | 混凝土中氯离子含量检验报告 |  |
| 5 | 混凝土抗渗性能等级试验报告 |  |
| 6 | 砂浆试块检验结果汇总表 |  |
| 7 | 砂浆抗压强度计算表 |  |
| 8 | 砂浆试件抗压强度检验报告 |  |
| 9 | 钢筋（钢筋、钢管、螺栓）连接检验报告 |  |
| 10 | 钢筋焊接接头检验报告 |  |
| 11 | 钢筋机械连接接头单向拉伸性能检验报告 |  |
| 12 | 型钢（结构钢）焊接检验报告 |  |
| 13 | 预埋/后锚固件抗拔性能检测报告 |  |
| 14 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器组装件静载锚固性能检验报告 |  |
| 15 | 劲钢（管）混凝土结构声波透射法检测报告 |  |
| 16 | 劲钢混凝土结构钢构件焊缝探伤检测报告 | 钢管柱 |
| 17 | 钢-混凝土结构钢构件紧固件检验报告 |  |
| 18 | 回弹法/钻芯法/超声回弹综合法检测混凝土结构强度报告（检测结果不合格时，应附设计院处置文件） |  |
| 19 | 钻芯法检测混凝土抗压强度报告 |  |
| 20 | 超声回弹综合法检测混凝土抗压强度报告 |  |
| 21 | 超声法检测混凝土缺陷报告 |  |
| 22 | 混凝土结构钢筋保护层厚度检测报告 （检测结果不合格时，应附设计院验算文件） |  |
| 23 | 楼板厚度检测报告 |  |
| 24 | 砂浆抗压强度贯入法检测报告 |  |
|  | （混凝土/砌体、钢管/型钢混凝土结构子分部）工程施工记录 |  |
| 1 | 混凝土/钢筋/预应力结构孔道、钢筋及锚具/型钢混凝土组合结构型钢/砌体/防水层隐蔽工程验收记录 |  |
|  | (钢结构、铝合金结构)质量证明文件及检验报告 |  |
| 1 | 钢筋、型钢机械性能检验报告、化学成分检验报告 |  |
| 2 | 钢管力学性能、工艺性能检验报告 |  |
| 3 | 结构钢检验报告 |  |
| 4 | 金属洛氏硬度检测报告 | 型式检验报告 |
| 5 | 焊接材料检验报告 |  |
| 6 | 铝合金建筑型材检测报告 |  |
| 7 | 构配件性能检验报告 |  |
|  | （钢结构、铝合金结构）工程检验检测报告 |  |
| 1 | 高强度大六角螺栓连接副扭矩系数检验报告 |  |
| 2 | 高强度螺栓连接摩檫面抗滑移系数检验报告 |  |
| 3 | 扭剪型高强度螺栓连接副紧固预拉力检验报告 |  |
| 4 | 紧固件检验报告 |  |
| 5 | 预埋/后置锚固件抗拔性能检验报告 |  |
| 6 | 钢结构焊缝超声检测报告 |  |
| 7 | 钢结构焊缝磁粉检测报告 |  |
| 8 | 钢结构焊缝X射线检测报告 |  |
| 9 | 钢焊缝渗透检测报告 |  |
| 10 | 钢结构防火涂料涂层厚度检测报告 |  |
| 11 | 钢结构防腐涂料涂层厚度检测报告 |  |
|  | （钢结构、铝合金结构）工程施工记录 |  |
| 1 | 钢（铝合金）结构隐蔽工程质量验收记录 |  |
|  | 建筑结构加固工程 |  |
|  | （建筑结构加固工程）施工及技术管理文件 |  |
| 1 | 加固工程施工合同 |  |
| 2 | 加固专业分包施工单位资格报审表 |  |
| 3 | 加固工程施工图审查合格证及审查意见 |  |
| 4 | 加固工程图纸会审、设计交底、设计变更 |  |
| 5 | 加固工程单位工程开工报审表 |  |
| 6 | 施工现场质量管理检查记录 |  |
| 7 | 施工组织设计、施工方案报审表 |  |
| 8 | 加固工程第三方检测报告 |  |
| 9 | 设计院计算书、设计复核（加固不达标时提交） |  |
| 10 | 工程质量控制资料抽查意见书 |  |
| 11 | 施工物资产品质量证明文件汇总核查表（水泥、砂石、钢筋、型钢、钢板、焊接材料、结构胶粘剂、纤维材料、修补用注浆料、结构界面剂、水泥基灌浆料） |  |
| 12 | 进场产品见证检验（复验）抽检计划表（型钢、钢板、纤维材料、结构胶等） |  |
|  | （建筑结构加固工程）质量证明文件及检验报告 | 厂家自检的，只收电子文件 |
| 1 | 水泥物理性能质量检验报告及复验报告 |  |
| 2 | 碎石物理性能检验报告及复验报告 |  |
| 3 | 砌筑用砂（包括氯离含量）质量检验报告及复验报告 |  |
| 4 | 钢筋质量检验报告及复验报告 |  |
| 5 | 预应力混凝土用钢绞线质量检验报告及复验报告 |  |
| 6 | 型钢钢板紧固件质量检验报告及复验报告 |  |
| 7 | 焊接材料质量检验报告及复验报告 |  |
| 8 | 结构胶粘剂质量检验报告及复验报告 |  |
| 9 | 纤维材料质量检验报告及复验报告 |  |
| 10 | 聚合物（复合）砂浆质量检验报告及复验报告（劈裂抗拉强度、抗折强度、拉伸抗剪强度） |  |
| 11 | 裂缝修补用的注浆料质量检验报告及复验报告 |  |
| 12 | 结构界面胶质量检验报告及复验报告 |  |
| 13 | 水泥基灌浆料质量检验报告及复验报告 |  |
| 14 | 预拌商品混凝土及商品混凝土试块试验结果汇总表、抗压强度计算表 |  |
| 15 | 新材料、新产品的鉴定证明、质量标准、使用说明、工艺要求和检验报告 |  |
|  | （建筑结构加固工程）工程检验检测报告 |  |
| 1 | 混凝土试块检验报告汇总表（包括标准养护和同条件养护） |  |
| 2 | 混凝土试块抗压强度计算表（包括标准养护和同条件养护） |  |
| 3 | 混凝土抗压强度检验报告（包括标准养护和同条件养护） |  |
| 4 | 砂浆试块试验结果汇总表 |  |
| 5 | 砂浆抗压强度计算表 |  |
| 6 | 砂浆试件抗压强度检验报告 |  |
| 7 | 钢筋焊接接头检验结果汇总表及检验报告 |  |
| 8 | 新增灌浆料与细石混凝土的混合料抗压强度检验报告 |  |
| 9 | 剪切锚固销钉承载力检测报告 |  |
| 10 | 新旧混凝土粘结强度检测报告 |  |
| 11 | 新增混凝土结构钢筋保护层检测报告 |  |
| 12 | 加固材料与基材混凝土的正拉粘结强度检测报告 |  |
| 13 | 钢板与原构件混凝土间的正拉粘结强度检测报告 |  |
| 14 | 聚合物砂浆面层与原构件混凝土间的正拉粘结强度检测报告 |  |
| 15 | 砂浆面层与基材之间的正拉粘结强度检测报告 |  |
| 16 | 型钢钢板焊接件检验报告及汇总表 |  |
| 17 | 预埋/后锚固件抗拔性能检测报告 |  |
| 18 | 植筋锚固承载力检测报告 |  |
| 19 | 锚栓承载力检测报告 |  |
| 20 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器组装件静载锚固性能检验报告 |  |
| 21 | 钻芯法检测混凝土抗压强度报告 |  |
| 22 | 混凝土及砌体裂缝压力灌注法修复超声法检测混凝土缺陷报告 |  |
| 23 | 混凝土及砌体裂缝压力灌注法修复钻芯法检测混凝土缺陷报告 |  |
|  | （建筑结构加固工程）施工记录 |  |
| 1 | 隐蔽工程验收记录（钢筋、混凝土、砌体、防水层、预应力、型刚混凝土组合结构工程等） |  |
|  | 装配式混凝土结构 |  |
| 1 | 预制构件混凝土试配记录(工厂用表) | 只收电子文件 |
| 2 | 预制构件混凝土开盘鉴定记录(工厂用表) |  |
| 3 | 楼板类预制构件生产质量检验记录(工厂用表) |  |
| 4 | 墙板类预制构件生产质量检验记录(工厂用表) |  |
| 5 | 梁、柱、桁架预制构件生产质量检验记录(工厂用表) |  |
| 6 | 预制混凝土构件预应力张拉记录(工厂用表) |  |
| 7 | 预制构件养护记录(工厂用表). |  |
| 8 | 楼板类预制构件成品质量检验记录(工厂用表) |  |
| 9 | 墙板类预制构件成品质量检验记录(工厂用表) |  |
| 10 | 梁、柱、桁架类预制构件成品质量检验记录(工厂用表) |  |
| 11 | 装饰类构件质量成品检验记录(工厂用表) |  |
| 12 | 预制构件首件构件验收记录(工厂用表) |  |
| 13 | 现浇层转预制层钢筋工程检查记录 |  |
| 14 | 装配式建筑首个标准层质量验收记录 |  |
| 15 | 预制构件安装施工记录 |  |
| 16 | 灌浆料流动性检测记录 |  |
| 17 | 预制构件灌浆令 |  |
| 18 | 灌浆施工记录 |  |
| 19 | 灌浆隐蔽验收记录 |  |
| 20 | 预制构件连接隐蔽工程质量验收记录 |  |
| 21 | 预制外墙板耐候胶施工检查记录 |  |
| 22 | 预制外墙接缝施工记录. |  |
| 23 | 集成模块安装施工记录 |  |
|  | 木结构 |  |
| 1 | 木结构隐蔽工程质量验收记录 |  |
| 2 | 木结构构件连接与节点施工检查记录 |  |
| 3 | 木结构制作与安装质量检查记录. |  |
| 4 | 高强度螺栓连接副施工质量检查记录 |  |
| 5 | 大型构件吊装记录 |  |
| 6 | 防火涂层厚度检查记录 |  |
| 7 | 木结构预制构件生产质量检验记录 |  |
| （三） 建筑装饰装修分部 （包含地面、抹灰、外墙防水、门窗、饰面砖、涂饰、幕墙等子分部） |  |  |
|  | （建筑装修分部）工程施工管理及验收资料 |  |
| 1 | 建筑装修分部工程质量控制资料核查记录 |  |
| 2 | 建筑装修分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |
| 3 | 建筑装修分部工程观感质量检查评定记录质量证明文件汇总表 |  |
| 4 | 建筑装修分部工程质量验收记录 |  |
| 5 | 工程质量控制资料抽查意见书 | 质监站发出 |
| 6 | 施工物资产品质量证明文件汇总核查表（水泥、砂、防水材料、铝合金型材、玻璃、石材、饰面砖、钢筋、硅酮胶等） |  |
| 7 | 进场产品见证检验（复验）抽检计划表（水泥、砂、防水材料、铝合金型材、玻璃、石板材、钢筋、硅酮胶等） |  |
|  | （建筑装修分部）施工物资质量证明文件及检验报告 | 厂家自检的，只收电子文件 |
| 1 | 水泥、砂汇总表、进场物理性能检验报告及产品质量证明书 | 只收电子文件 |
| 2 | 铝合金、玻璃、石板材、钢筋、玻璃、石板材、硅酮胶等材料检验报告、产品质量证明书 | 只收电子文件 |
| 3 | 建筑玻璃、产品质量检测报告、产品质量证明书 | 只收电子文件 |
| 4 | 建筑门窗五金配件检测报告、产品质量证明书 | 只收电子文件 |
|  | （建筑装修分部）工程检验检测报告 |  |
| 1 | 建筑外门窗物理性能检测报告 | “三性试验” |
| 2 | 抹面砂浆检验报告 |  |
| 3 | 外墙饰面砖粘结强度检测报告 |  |
| 4 | 民用建筑工程室内环境质量检测报告 |  |
| 5 | 噪声检测报告 |  |
| 6 | 撞击声隔声性能检测报告 |  |
| 7 | 空气声隔声性能检测报告 |  |
| 8 | 建筑门窗空气声隔声性能检测报告 |  |
| 9 | 建筑环境电磁辐射强度检测报告 |  |
|  | （建筑装修分部）工程施工记录 |  |
| 1 | 隐蔽工程验收记录(防水层、门窗预埋件及塞缝、挂网、吊顶、细部、轻质隔墙、饰面砖等) |  |
| 2 | 子分部（系统、子系统）工程质量验收记录 | 除幕墙子分部外的各子分部工程 |
|  | （幕墙子分部）施工物资质量证明文件及检验报告 | 厂家自检的，只收电子文件 |
| 1 | 钢筋物理性能检验报告及质量证明文件汇总表 |  |
| 2 | 铝合金建筑型材质量检验报告及复检报告 |  |
| 3 | 建筑玻璃（钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃等）产品检验报告、3C认证文件及复检报告 |  |
| 4 | 建筑用硅酮结构密封胶质量检验报告及复检报告 |  |
| 5 | 石板材质量检验报告及复检报告 |  |
| 6 | 石材用密封胶质量检验报告及复检报告 |  |
| 7 | 不锈钢绞线产品型式检验报告及复检报告 |  |
| 8 | 锚具质量检验报告及复检报告 |  |
| 9 | 防火材料、保温材料质量检验报告及复检报告 |  |
|  | （幕墙子分部）工程检验检测报告 |  |
| 1 | 预埋/后置锚固件抗拔性能检测报告 |  |
| 2 | 钢结构焊缝（超声、磁粉等）检测报告 |  |
| 3 | 建筑幕墙物理性能检验报告 | “四性试验” |
| 4 | 建筑用硅酮结构密封胶相容性检验报告 |  |
| 5 | 噪声检测报告 |  |
| 6 | 撞击声隔声性能检测报告 |  |
| 7 | 空气声隔声性能检测报告 |  |
| 8 | 建筑门窗空气声隔声性能检测报告 |  |
| 9 | 建筑环境电磁辐射强度检测报告 |  |
|  | （幕墙子分部） 施工记录 |  |
| 1 | 幕墙隐蔽工程质量验收记录 |  |
| 2 | 幕墙防雷接地电阻测试记录 |  |
| 4 | 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录 | 幕墙子分部 |
| 5 | 工程中间验收交接记录 | 两次交接 |
| （四）屋面分部工程 包含基层与保护、保温与隔热、防水与密封、瓦面与板面、细部构造各子分部 |  |  |
|  | （屋面分部）施工管理及质量验收记录 |  |
| 1 | 建筑屋面分部工程质量控制资料核查记录 |  |
| 2 | 建筑屋面分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |
| 3 | 建筑屋面分部工程观感质量检查评定记录质量证明文件汇总表 |  |
| 4 | 分部(系统)工程质量验收记录 |  |
| 5 | 工程质量控制资料抽查意见书 | 质监站发出 |
| 6 | 施工物资产品质量证明文件汇总核查表（水泥、砂、碎石、防水材料、保温材料等） |  |
| 7 | 进场产品见证检验（复验）抽检计划表（水泥、砂、防水材料、聚苯板等） |  |
|  | （屋面分部）施工物资质量证明文件及检验报告 | 厂家自检的，只收电子文件 |
| 1 | 水泥性能质量检验报告及复检报告 |  |
| 2 | 砂、石质量检验报告及复检报告 |  |
| 3 | 建筑用防水材料物理性能质量检验报告及复检报告 |  |
| 4 | 镀锌电焊网质量检验报告及复检报告 |  |
| 5 | 耐碱玻璃纤维网格布质量检验报告及复检报告 | 与建筑节能分部共用 |
| 6 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料质量检验报告及复检报告 |  |
| 7 | 模塑聚苯乙烯泡沫塑料质量检验报告及复检报告 |  |
| 8 | 岩棉板质量检验报告及复检报告 |  |
| 9 | 聚苯板质量检验报告及复检报告 |  |
|  | （屋面分部）工程检验检测报告 |  |
| 1 | 混凝土抗压、抗渗检验检测报告 |  |
|  | （屋面分部）工程施工记录 |  |
| 1 | 隐蔽工程验收记录(找平层、隔热层、防水层等) |  |
| （五）建筑给水排水及供暖分部 |  |  |
|  | （建筑给排水及供暖分部）施工质量验收记录 |  |
| 1 | 建筑给水排水及供暖分部工程质量控制资料核查记录 |  |
| 2 | 建筑给水排水及供暖分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |
| 3 | 建筑给水排水及供暖分部分部工程观感质量检查评定记录质量证明文件汇总表 |  |
| 4 | 建筑给水排水及供暖分部分部(系统)工程质量验收记录 |  |
|  | （建筑给排水及供暖分部）施工管理和技术文件 |  |
| 1 | 分部工程开工报告/报审表 |  |
| 2 | 工程质量控制资料抽查意见书 | 质监站发出 |
| 3 | 工程测试器具（设备）配备核查表 |  |
| 4 | 施工物资产品质量证明文件汇总核查表 |  |
| 5 | 现场实体（试件、系统）抽检计划表 |  |
|  | （建筑给排水及供暖分部）质量证明文件及检验检测报告 | 厂家自检的，只收电子文件 |
| 1 | 检测抽样、送检、实检见证确认表 | 塑料、复合材料 |
| 2 | 确认检测合格报审表 |  |
| 3 | 现场实体（试件、系统）检测报告汇总核查表 |  |
| 4 | 检测整改意见报审表 |  |
| 5 | 给水管件（管材）检验报告及复验报告 |  |
| 6 | 排水管件（管材）检验报告及复验报告 |  |
| 7 | PVC-U塑料管用胶粘剂检验报告 |  |
| 8 | 阀门检验报告 |  |
| 9 | 镀锌钢管检验报告及复验报告 |  |
|  | （建筑给排水及供暖分部）工程检测报告 |  |
| 1 | 系统性能检测报告汇总表（第三方检测） |  |
| 2 | 系统性能检测报告（第三方检测） |  |
|  | （建筑给排水及供暖分部）工程施工记录 |  |
| 1 | 隐蔽工程验收记录 |  |
| （六）通风与空调分部（含消防防排烟系统） |  |  |
|  | （通风与空调分部）施工质量验收记录 |  |
| 1 | 通风与空调分部工程质量控制资料核查记录 |  |
| 2 | 通风与空调分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |
| 3 | 通风与空调分部工程观感质量检查评定记录质量证明文件汇总表 |  |
| 4 | 分部(系统)工程质量验收记录 |  |
|  | （通风与空调分部）施工管理和技术文件 |  |
| 1 | 分部工程开工报告/报审表 |  |
| 2 | 工程质量控制资料抽查意见书 | 质监站发出 |
| 3 | 施工物资产品质量证明文件汇总核查表 |  |
| 4 | 进场产品见证检验（复验）抽检计划表 |  |
|  | （通风与空调分部）施工物资质量证明文件及检验检测报告 | 厂家自检的，只收电子文件 |
| 1 | 镀锌钢板、***镀锌管检验报告 |  |
| 2 | 风机盘检验报告及复验报告 |  |
|  | （通风与空调分部）工程检测报告 |  |
| 1 | 防排烟通风系统的功能(参数)第三方检测报告或专业承包安装单位自检记录 | 当地主管部门无要求第三方检测,且专业承包安装单位具备自检能力,又征得建设、监理同意时可自检 |
| 2 | 风管的漏风量第三方检测报告或专业承包安装单位自检记录 |  |
|  | （通风与空调分部）工程施工记录 |  |
| 1 | 隐蔽工程验收记录 |  |
| 2 | 子分部（系统、子系统）工程质量验收记录（送排风、防排烟、除尘系统、空调风、净化空调、制冷系统、空调水子分部） |  |
| （七）建筑电气分部 |  |  |
|  | （建筑电气分部）施工质量验收记录 |  |
| 1 | 建筑电气分部工程质量控制资料核查记录 |  |
| 2 | 建筑电气分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |
| 3 | 建筑电气分部工程观感质量检查评定记录质量证明文件汇总表 |  |
| 4 | 分部(系统)工程质量验收记录 |  |
| 5 | 子分部(系统)工程质量验收记录 |  |
|  | （建筑电气分部）施工管理和技术文件 |  |
| 1 | 分部工程开工报告/报审表 |  |
| 2 | 工程质量控制资料抽查意见书 | 质监站发出 |
| 3 | 施工物资产品质量证明文件汇总核查表 |  |
| 4 | 进场产品见证检验（复验）抽检计划表 |  |
|  | （建筑电气分部）施工物资质量证明文件及检验检测报告 | 厂家自检的，只收电子文件 |
| 1 | 电缆/电线检验报告及抽样检测报告 |  |
| 2 | 断路器/漏电断路器检验报告及复验报告 |  |
| 3 | PVC线管/金属线管检验报告及复验报告 |  |
| 4 | 插座检验报告及抽样检测报告 |  |
| 5 | 剩余电流动作保护器检测报告 |  |
| 6 | 建筑用绝缘电工套管检验报告 |  |
|  | （建筑电气分部）工程检验检测报告 |  |
| 1 | 建筑电气工程电气装置检测报告 |  |
| 2 | 柴油发电机组的空载/ 负载连续运行及其备用供电系统自动投/ 切转换联锁控制第三方检测试验报告 | 当地主管部门无要求第三方检测,且专业承包安装单位具备自检能力,又征得建设、监理同意时可自检 |
| 3 | 不间断电源(UPS)机组(供电系统)的空载/负载运行调试及其备用供电系统自动投/切转换联锁控制第三方检测试验报告 |  |
|  | （建筑电气分部）工程施工记录 |  |
| 1 | 隐蔽工程验收记录及相关附图 | 有附图时提交附图 |
| (八)智能建筑分部 |  |  |
|  | （智能建筑分部）施工质量验收记录 |  |
| 1 | 智能建筑分部工程施工技术管理和质量控制资料核查记录 |  |
| 2 | 智能建筑分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |
| 3 | 智能建筑分部工程观感质量检查评定记录质量证明文件汇总表 |  |
| 4 | 分部(系统)工程质量验收记录 |  |
|  | （智能建筑分部）施工管理和技术文件 |  |
| 1 | 分部工程开工报告/报审表 |  |
| 2 | 工程质量控制资料抽查意见书 | 质监站发出 |
| 3 | 施工物资产品质量证明文件汇总核查表 |  |
| 4 | 进场产品见证检验（复验）抽检计划表 |  |
|  | （智能建筑分部）工程施工记录 |  |
| 1 | 隐蔽工程验收记录及附图 |  |
| 2 | 应急响应系统功能测评记录 |  |
| 3 | 子分部（系统、子系统）工程质量验收记录 （安全技术防范系统、应急响应系统、机房、防雷与接地子分部） |  |
| (九）建筑节能分部工程 |  |  |
|  | （建筑节能分部）施工质量验收记录 |  |
| 1 | 建筑节能分部工程（围护结构）质量控制资料核查记录 |  |
| 2 | 建筑节能分部工程（建筑设备）施工技术和质量控制资料核查记录 |  |
| 3 | 建筑节能分部工程（围护结构）安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |
| 4 | 建筑节能分部工程（建筑设备）安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |
| 5 | 建筑节能分部工程（围护结构）观感质量检查评定记录质量证明文件汇总表 |  |
| 6 | 建筑节能分部工程（建筑设备）观感质量检查评定记录质量证明文件汇总表 |  |
| 7 | 建筑节能分部工程质量验收记录（围护结构部分） |  |
| 8 | 建筑节能分部工程质量验收记录（建筑设备部分） |  |
|  | （建筑节能分部）施工管理和技术文件 |  |
| 1 | 工程质量控制资料抽查意见书 | 质监站发出 |
| 2 | 施工物资产品质量证明文件汇总核查表（水泥、砂、碎石、砌块、玻璃、铝合金型材、屋面墙面保温材料等） |  |
| 3 | 进场产品见证检验（复验）抽检计划表（水泥、砂、砌块、保温材料、玻璃、铝合金型材等） |  |
|  | （围护系统节能）施工物资质量证明文件及检验报告 | 厂家自检的，只收电子文件 |
| 1 | 墙体（幕墙）、门窗、屋面节能工程见证取样复验报告质量证明文件汇总表 |  |
| 2 | 水泥物理性能检验报告、检验结果质量证明文件汇总表 |  |
| 3 | 砂、石检验质量证明文件汇总表及进场检验报告 |  |
| 4 | 蒸压加气混凝土砌块检验报告 |  |
| 5 | 建筑保温砂浆检验报告 |  |
| 6 | 建筑玻璃光学性能检验报告 |  |
| 7 | 中空玻璃露点检验报告 |  |
| 8 | 聚苯颗粒浆料试件检验报告 |  |
| 9 | 玻化微珠保温砂浆试件检验报告 |  |
| 10 | 墙体保温层粘结材料的复验报告 |  |
| 11 | 墙体（幕墙）、屋面保温隔热材料导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、有机保温材料的燃烧性能检验报告 |  |
| 12 | 墙体节能匀质材料（构造）砌体（砖）导热系数、密度、抗压强度、构造的热阻或传热系数检验报告 |  |
| 13 | 墙体节能非匀质材料（构造）砌体（砖）密度、抗压强度或压缩强度、构造的热阻或传热系数检验报告 | 砌体：保温砂浆硬化后的物理力学性能检测报告 |
| 14 | 保温隔热材料检验报告及质量证明文件汇总表 |  |
| 15 | 增强网材料力学性能、抗腐蚀性能检验报告 |  |
| 16 | 幕墙及外门窗玻璃传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点等热工性能检验报告 | 门窗：中空玻璃光学性能检测报告 |
| 17 | 幕墙隔热型材抗压强度、抗剪强度报告 |  |
| 18 | 屋面节能工程见证取样复验报告质量证明文件汇总表 |  |
| 19 | 采光屋面材料气密性能、玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点检测报告 | 屋面：绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料导热系数检验报告 |
| 20 | 浅色饰面材料光学性能检验报告（太阳辐射吸收系数、隔热涂料耐沾污性能 ） | 墙体、屋面 |
| 21 | 遮阳材料检验报告（太阳光透射比、太阳光反射比） | 幕墙、门窗、屋面 |
|  | （围护系统节能）工程检验检测报告 |  |
| 1 | 建筑幕墙物理性能检验报告 |  |
| 2 | 外墙节能构造钻芯检测报告 |  |
| 3 | 外墙墙体传热系数检测报告 |  |
|  | （围护系统节能）工程施工记录 |  |
| 1 | 墙体节能工程隐蔽工程质量验收记录 |  |
| 2 | 门窗节能工程隐蔽工程质量验收记录 |  |
| 3 | 幕墙节能工程隐蔽工程质量验收记录 |  |
| 4 | 屋面节能工程隐蔽工程质量验收记录 |  |
| (十)电梯分部工程 |  |  |
|  | (电梯分部)施工质量验收记录 |  |
| 1 | 电梯分部工程施工技术管理和质量控制资料核查记录 |  |
| 2 | 电梯分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |
| 3 | 电梯分部工程观感质量检查评定记录质量证明文件汇总表 |  |
| 4 | 分部(系统)工程质量验收记录 |  |
|  | （电梯分部）工程检验检测报告 |  |
| 1 | 各类型电梯工程实体质量（含安全性能）的第三方检测报告 |  |
|  | （电梯分部）工程施工记录 |  |
| 1 | 电梯安装分部工程质量验收记录 |  |
| （十一）自动喷水/气体/泡沫灭火系统工程 |  |  |
|  | （自动喷水/气体/泡沫灭火系统）施工质量验收记录 |  |
| 1 | 工程施工技术管理和质量控制资料核查记录 |  |
| 2 | 工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |
| 3 | 工程观感质量检查评定记录质量证明文件汇总表 |  |
| 4 | 子分部（系统、子系统）工程质量验收记录 |  |
|  | （自动喷水/气体/泡沫灭火系统）施工管理和技术文件 |  |
| 1 | 分部工程开工报告/报审表 |  |
| 2 | 工程质量控制资料抽查意见书 | 质监站发出 |
| 3 | 施工物资产品质量证明文件汇总核查表 |  |
| 4 | 进场产品见证检验（复验）抽检计划表 |  |
|  | （自动喷水/气体/泡沫灭火系统）质量证明文件及检验报告 | 厂家自检的，只收电子文件 |
| 1 | 设备及主要材料（配件）进场复验抽验报告（第三方检测机构出具的检测报告） |  |
|  | （自动喷水/气体/泡沫灭火系统）施工记录 |  |
| 1 | 隐蔽工程验收记录 |  |
| 2 | 自动喷水灭火系统联动试验记录 |  |
| 3 | 自动喷水灭火系统竣工质量检查验收记录 |  |
| 4 | 气体灭火系统模拟启动/喷气/切换操作试验记录 |  |
| 5 | 气体灭火系统施工过程质量检查验收记录 |  |
| 6 | 泡沫灭火系统调试(检测）记录 |  |
| 7 | 泡沫灭火系统施工过程质量检查验收记录 |  |
| （十二）火灾自动报警系统工程 |  |  |
|  | （火灾自动报警系统）施工质量验收记录 |  |
| 1 | 工程施工技术管理和质量控制资料核查记录 |  |
| 2 | 工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |
| 3 | 工程观感质量检查评定记录质量证明文件汇总表 |  |
| 4 | 子分部（系统、子系统）工程质量验收记录 |  |
|  | （火灾自动报警系统）施工管理和技术文件 |  |
| 1 | 分部工程开工报告/报审表 |  |
| 2 | 工程质量控制资料抽查意见书 | 质监站发出 |
| 3 | 施工物资产品质量证明文件汇总核查表 |  |
| 4 | 进场产品见证检验（复验）抽检计划表 |  |
|  | （火灾自动报警系统）施工物资质量证明文件及检验检测报告 | 厂家自检的，只收电子文件 |
| 1 | 设备及主要材料（配件）进场复验抽验报告（第三方检测机构出具的检测报告） |  |
|  | （火灾自动报警系统）施工记录 |  |
| 1 | 隐蔽工程验收记录 |  |
| (十三)燃气分部工程 |  |  |
| 工程建设前期法定建设程序文件 |  |  |
| 1 | 施工图审查合格书 | （含设计变更后再次审查）的批准文件 |
| 2 | 施工合同 |  |
| 3 | 设计合同 | 委托同一家单位进行施工与设计时，则无需提交 |
| 4 | 监理合同 |  |
| 5 | 管道天然气供气协议 |  |
| 6 | 建筑工程施工许可证 |  |
| 竣工验收质量（技术）管理/控制文件 |  |  |
| 1 | 分部工程质量（技术）管理资料 核查记录 |  |
| 2 | 专业承包（分包）单位资质（资格）报审表及附件 |  |
| 3 | 施工现场质量管理体系检查记录(一)（二） | 两个表格配合使用 |
| 4 | 施工图设计文件会审记录（含施工前和施工过程的全部会审记录) | 三个表格可任选其一 |
| 5 | 建筑设备安装工程方案报审表 |  |
| 6 | 分部（子分部、系统、分项）工程开工报审表 |  |
| 7 | 施工图设计文件变更洽商记录/文件 | 无变更则无 |
| 8 | 旁站（平行、巡回）监理记录 |  |
| 9 | 工程质量整改的通知书（监理公司签发） | 无整改则无 |
| 10 | 工程质量整改报告/复查意见书 | 无整改则无 |
| 11 | 工程施工质量（施工技术）总结 |  |
|  | 分部工程质量控制文件资料 |  |
| 12 | 分部(子分部)工程质量验收记录 |  |
| 13 | 分部(子分部)工程观感质量检查评定记录 |  |
| 14 | 分部工程主要使用功能和安全性能第三方实体检测资料核查 /实体质量抽查记录 |  |
| 15 | 分部工程质量控制资料核查记录（一）、（二） | 两个表格配合使用 |
|  | 施工过程质量控制文件资料（含产品质量证明文件及进场复验报告、施工及测试调整、运行记录等） |  |
| 16 | 设备及主要材料(配件)进场检查验收记录汇总表 |  |
| 17 | 设备及主要材料(配件)产品质量证明文件汇总表 |  |
| 18 | 设备及主要材料(配件)进场复验抽检报告汇总表 | 工程未使用需进场复验材料，则无需提供 |
| 19 | 设备及主要材料(配件)进场复验抽检报告（第三方检测机构出具的检测报告) | 工程未使用需进场复验材料，则无需提供 |
| 20 | 隐蔽工程验收记录 | 无隐蔽工程，则无需提供 |
| 21 | 中间交接验收记录 | 无中间交接，则无需提供 |
| 22 | 阀门(配件)安装前外观检查/ 压力试验记录 |  |
| 23 | 埋地管线施工放线测量记录 | 无埋地管线施工，则无需提供 |
| 24 | 埋地管线沟槽开挖复验记录 |  |
| 25 | 燃气管网标志桩/电子标签检测记录表 |  |
| 26 | 金属—金属复合材料管道连接质量检查记录 |  |
| 27 | 钢质管道焊接记录(需附焊接简图) |  |
| 28 | 管道补口补伤质量检查记录 |  |
| 29 | 埋地管道(设备、配件)防腐施工质量检查记录 | 无埋地管线防腐施工，则无需提供 |
| 30 | 聚乙烯管道熔接质量检查记录 | 无聚乙烯管道施工，则无需提供 |
| 31 | 聚乙烯管道连接记录（需附焊位简图） |  |
| 32 | 燃气管道(设备、组件、器具)试压记录 |  |
| 33 | 接地装置(含连接或引下线)接头连接记录 |  |
| 34 | 电气/防雷/其它装置接地电阻测试记录 |  |
| 35 | 电气_防雷_其它装置接地阻抗_导通直流电阻测试记录 |  |
| 36 | 其它相关的检测(调试)记录 | 按照实际情况提供资料 |
|  | 第三方对实体质量检测的报告/有关各方对实体质量抽查文件 |  |
| 37 | 焊口探伤情况统计表 | 无钢制管道施工，则无需提供 |
| 38 | 燃气管道焊缝的超声波、射线、渗透等 |  |
| 39 | 无损探伤检测试验报告 |  |
| 验收及备案资料 |  |  |
| 1 | 工程质量保修书 |  |
| 2 | 工程质量保证书 |  |
| 3 | 竣工验收自评报告 |  |
| 4 | 设计文件质量检查报告 |  |
| 5 | 工程质量评估报告 |  |
| 6 | 工程初步验收意见 | 内部验收表格 |
| 7 | 工程竣工验收申请表 |  |
| 8 | 工程竣工验收报告 |  |
| 9 | 工程竣工验收整改意见 | 无整改，则无需提供 |
| 10 | 工程竣工验收整改意见处理报告 |  |
| 11 | 竣工验收备案表 |  |
| 12 | 燃气工程竣工验收备案证书 |  |
|  | （十四）绿色建筑工程 |  |
|  | 绿色建筑工程施工质量查验记录(地基与基础工程) |  |
|  | 绿色建筑工程施工质量查验记录(建筑主体结构工程) |  |
|  | 绿色建筑工程施工质量查验记录(建筑装饰装修工程 |  |
|  | 绿色建筑工程施工质量查验记录(给排水工程) |  |
|  | 绿色建筑工程施工质量查验记录(无障碍工程) |  |
|  | 绿色建筑工程施工质量查验记录(室外工程) |  |
|  | （十五）住宅光纤到户工程 |  |
|  | 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程质量验收记录(一) |  |
|  | 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程质量验收记录 |  |
|  | 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施管道试通记录 |  |
|  | 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施光缆测试记录 |  |
|  | 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施接地电阻测试记录 |  |
| （十六）室外工程 （含道路、管线工程，管线工程包括消防、给排水、供电、电讯等） |  |  |
|  | （室外工程）质量验收记录 |  |
| 1 | 分部工程质量验收记录 |  |
| 2 | 子分部（系统）工程质量验收记录 |  |
| 3 | 分部（子分部/系统）工程观感质量检查评定记录 |  |
| 4 | 分部（子分部）分部工程质量控制资料核查记录 |  |
| 5 | 分部（子分部/系统）工程主要使用功能和安全性能第三方实体检测资料核查 /实体质量抽查记录 |  |
|  | （室外工程）施工管理和技术文件 |  |
| 1 | 分部工程开工报告/报审表 |  |
| 2 | 子分部（子系统）所属分项工程划分方案 |  |
| 3 | 工程质量整改的通知书 |  |
| 4 | 工程质量整改报告/复查意见书 |  |
|  | （室外工程）产品质量证明及复验检测报告 |  |
| 1 | 各专业设备及主要材料(配件)汇总表 | 给排水、电气、消防、供电、通讯等专业 |
| 2 | 各专业设备及主要材料(配件)进场复验抽检报告汇总表 |  |
| 3 | 材料进场复验检测报告（给排水、消防、电缆等） |  |
|  | （室外工程）施工记录 |  |
| 1 | 隐蔽工程验收记录 |  |
| 2 | 管道系统压力试验记录 |  |

- 六、竣工验收备案资料

| 序号 | 文 件 材 料 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位（子单位）工程竣工验收报审表 |  |
| 2 | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 |  |
| 3 | 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |
| 4 | 单位（子单位）工程观感质量检查记录 |  |
| 5 | 东莞市特种设备注册登记表 |  |
|  | 单位（子单位）工程预验收质量问题整改报告核查表 |  |
| 6 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 |  |
| 7 | 建设工程竣工测量图（实测图）及竣工测量成果 |  |
| 8 | 规划核实（规划验收） |  |
| 9 | 施工单位自评报告 |  |
| 10 | 质量评估报告（监理单位） |  |
| 11 | 勘察文件质量检查报告 |  |
| 12 | 设计文件质量检查报告 |  |
| 13 | 公安消防验收意见书 人防验收意见 防雷装置竣工验收意见书 | 公安消防未被抽检的提交消防备案受理凭证；被抽检结果为不合格的应提交消防复查意见书（须提供验证码）。可备案后移交。 |
| 14 | 施工安全评价书(2016年1月1日后为终止施工安全监督告知书) |  |
| 15 | 建筑工程竣工验收报告（重点工程还应提供专家组竣工验收意见、竣工验收会议纪要） |  |
| 16 | 建设工程质量监督报告 | 可备案后移交 |
| 17 | 档案验收认可书 | 备案后移交 |
| 18 | 竣工验收备案表 | 备案后移交 |
| 19 | 竣工验收备案证 | 备案后移交 |
| 20 | 房屋建筑工程竣工联合验收意见书 | 备案后移交 |

- 七、竣工图

| 序号 | 文 件 材 料 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （一）小区工程综合竣工图 |  |  |
| 1 | 总平面布置图 |  |
| 2 | 竖向布置图 |  |
| 3 | 室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图 |  |
| 4 | 电气（包括电力、电讯、电视系统等）综合图 |  |
| 5 | 规划红线内的室外专业图：给水、雨水、污水、热力、燃气、电讯、电力、电视、消防、照明、园林绿化、道路、喷灌设施、智能化控制、连廊、连桥等竣工图 |  |
| (二）单体工程专业竣工图 |  |  |
| 1 | 建筑工程竣工图 |  |
| 2 | 结构工程竣工图 |  |
| 3 | 钢结构工程竣工图 |  |
| 4 | 幕墙工程竣工图 |  |
| 6 | 建筑给水排水工程竣工图 |  |
| 7 | 建筑电气工程竣工图 |  |
| 8 | 智能建筑工程竣工图 |  |
| 9 | 通风与空调工程竣工图 |  |
| 10 | 电梯工程竣工图 |  |
| 11 | 自动喷水灭火系统工程竣工图 |  |
| 12 | 气体灭火系统工程竣工图 |  |
| 13 | 泡沫灭火系统工程竣工图 |  |
| 14 | 燃气系统工程竣工图 | 含目录、说明书、材料表、管道平面图、管道系统图、大样图、安装图 |
| 15 | 室内装修及水电竣工图（含公共部分的装修竣工图） | 只收电子文件 |
| 16 | 人防工程竣工图 |  |

- 八、声像文件

| 序号 | 文 件 材 料 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程奠基（开工）仪式 | 照片、录像 |
| 2 | 工程开工前项目原址原貌 |  |
| 3 | 工程放线定位情况 |  |
| 4 | 地基与基础施工情况（基坑开挖前后，基础承台、底板混土浇筑前后等） |  |
| 5 | 工程主体施工、主体结构布局场面 |  |
| 6 | 建筑物主要混凝土梁、承重柱钢筋用料、大型构件安装情况 |  |
| 7 | 建筑物主体封顶、验收情况 |  |
| 8 | 隐蔽工程验收情况 |  |
| 9 | 防水（地下工程、卫生间、屋面）处理情况 |  |
| 10 | 室外地下管线覆土前、后情况 |  |
| 11 | 工程质量安全问题整改、处理情况 |  |
| 12 | 新材料、新技术、新工艺施工情况 |  |
| 13 | 工程竣工验收情况 |  |
| 14 | 竣工后新貌：工程整体外观（各外立面及屋面） |  |
| 15 | 其它重大事项记实 |  |
| 16 | 小区环境照片 |  |

说明：1、各分部工程由不同单位承建时，需分开出具开工申请报告。

2、本目录为试行，如有国家、省有相关调整即时更新。